文昌市2024年燃气器具产品质量监督抽查实施细则

1抽样

1.1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

1.2抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样范围

抽查产品种类包括家用燃气灶具、商用燃气灶具、瓶装液化石油气调压器、燃气用具连接用软管。

1.4抽样数量

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用燃气灶具 | 2台 | 1台 | 1台 |  |
| 2 | 商用燃气灶具 | 2台 | 1台 | 1台 |  |
| 3 | 瓶装液化石油气调压器 | 6个 | 3个 | 3个 |  |
| 4 | 燃气用具连接用软管 | 10根/10米 | 6根/6米 | 4根/4米 | 注：不锈钢波纹软管产品需带接头。 |

2检验项目及检测方法

表2 家用燃气灶具产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 |  | GB 16410—2020 |
| 2 | 热负荷 |  | GB 16410—2020 |
| 3 | 燃烧工况 | 离焰 | GB 16410—2020 |
| 4 |  | 熄火 | GB 16410—2020 |
| 5 |  | 回火 | GB 16410—2020 |
| 6 |  | 燃烧噪声 | GB 16410—2020 |
| 7 |  | 熄火噪声 | GB 16410—2020 |
| 8 |  | 干烟气中CO浓度（室内型） | GB 16410—2020 |
| 9 | 温升 |  | GB 16410—2020 |
| 10 | 熄火保护装置 |  | GB 16410—2020 |
| 11 | 结构的一般要求 | 燃气导管 | GB 16410—2020 |
| 12 |  | 燃烧器的熄火保护装置 | GB 16410—2020 |
| 13 | 热效率 |  | GB 30720—2014 GB 16410—2020 |
| 14 | 耐热冲击 |  | GB 16410—2020 |
| 15 | 耐重力冲击 |  | GB 16410—2020 |
| 注：1. 温升的检验项目为GB 16410—2020中表3序号1； 2. 熄火保护装置的检验项目为GB 16410—2020中5.2.8.1 b）。 |  |  |  |

表3 商用燃气灶具产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 35848-2018 |
| - 2 | 燃气系统密封性 | GB 35848-2018 |
| - 3 | 热负荷精准度 | GB 35848-2018 |
| - 4 | 燃烧工况 | GB 35848-2018 |
| - 5 | 熄火保护装置 | GB 35848-2018 |
| - 6 | 点火器 | GB 35848-2018 |
| - 7 | 燃气稳压器 | GB 35848-2018 |
| - 8 | 预清扫 | GB 35848-2018 |
| - 9 | B型燃具安全装置 | GB 35848-2018 |
| - 10 | 表面温升 | GB 35848-2018 |
| - 11 | 电气性能 | GB 35848-2018 |
| - 12 | 标志、警示和使用说明书 | GB 35848-2018 |
| 注：1.熄火保护装置的检验项目为GB 35848—2018中5.5.5.1、5.5.5.2； - 2.点火器的检验项目为GB 35848—2018中5.5.6.1； - 3.燃气稳压器的检验项目为GB 35848—2018中5.5.7.1。 |  |  |

表4 瓶装液化石油气调压器产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 一般要求 | GB 35844—2018 |
| 2 |  | 调压器的接头组件 | GB 35844—2018 |
| 3 |  | 压力或流量安全装置 | GB 35844—2018 |
| 4 | 气密性 |  | GB 35844—2018 |
| 5 | 调压静特性 |  | GB 35844—2018 |
| 6 | 耐冲击性 |  | GB 35844—2018 |
| 7 | 连接接头机械强度 |  | GB 35844—2018 |
| 8 | 材料 |  | GB 35844—2018 |
| 注：1. 一般要求的检验项目为GB 35844—2018中5.2.1.3； 2. 调压器的接头组件的检验项目为GB 35844—2018中5.2.5.2手轮外径和宽度、5.2.5.3软管连接接头外径、5.2.5.4； 3. 压力或流量安全装置的检验项目为GB 35844—2018中附录C.3.2、C.3.3； 4. 材料的检验项目为GB 35844—2018中5.1.3.2膜片试样耐液化石油气性能。 |  |  |  |

表5 燃气用具连接用不锈钢波纹管产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料 | GB/T 41317-2022 |
| 2 | 外观 | GB/T 41317-2022 |
| - 3 | 结构与尺寸 | GB/T 41317-2022 |
| - 4 | 软管耐压性 | GB/T 41317-2022 |
| - 5 | 软管气密性 | GB/T 41317-2022 |
| - 6 | 软管流量 | GB/T 41317-2022 |
| - 7 | 软管抗拉性 | GB/T 41317-2022 |
| - 8 | 软管耐热性 | GB/T 41317-2022 |
| - 9 | 软管扭曲性 | GB/T 41317-2022 |
| - 10 | 软管柔软性 | GB/T 41317-2022 |
| - 11 | 软管弯曲性 | GB/T 41317-2022 |
| - 12 | 软管耐冲击性 | GB/T 41317-2022 |
| - 13 | 超柔型软管拉伸变形性 | GB/T 41317-2022 |
| - 14 | 超柔型软管摆动弯曲性 | GB/T 41317-2022 |
| - 15 | 超柔型软管抗扭转性 | GB/T 41317-2022 |
| - 16 | 软管耐应力腐蚀性 | GB/T 41317-2022 |
| - 17 | 软管接头耐冲击性 | GB/T 41317-2022 |
| - 18 | 软管接头耐安装性 | GB/T 41317-2022 |
| - 19 | 软管接头耐腐蚀性 | GB/T 41317-2022 |
| - 20 | 软管被覆层阻燃性 | GB/T 41317-2022 |
| - 21 | 软管被覆层耐冷热变化性 | GB/T 41317-2022 |
| - 22 | 软管被覆层耐液体性 | GB/T 41317-2022 |
| - 23 | 软管被覆层标志耐擦性 | GB/T 41317-2022 |
| - 24 | 软管密封垫片耐燃气性 | GB/T 41317-2022 |
| - 25 | 标志(检8.1条) | GB/T 41317-2022 |

表6 家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 尺寸和公差 | 内径和公差 | GB 29993-2013 |
|  |  | 壁厚和公差 |  |
| - 2 | 材料 | 老化性能 | GB 29993-2013 |
|  |  | 耐燃气试验 |  |
| - 3 | 外观 |  | GB 29993-2013 |
| - 4 | 耐液体试验 | 耐洗涤剂性 | GB 29993-2013 |
|  |  | 耐高温食用油性 |  |
|  |  | 耐食用油性 |  |
|  |  | 耐食醋性 |  |
|  |  | 耐肥皂液性 |  |
| - 5 | 耐燃试验 |  | GB 29993-2013 |
| - 6 | 耐燃气透过性能 |  | GB 29993-2013 |
| - 7 | 气密性 |  | GB 29993-2013 |
| - 8 | 弯曲性能 |  | GB 29993-2013 |
| - 9 | 耐热性能 |  | GB 29993-2013 |
| - 10 | 柔软性（仅用于有金属保护的软管） |  | GB 29993-2013 |
| - 11 | 耐压性能 |  | GB 29993-2013 |
| - 12 | 软管的拉断性能 |  | GB 29993-2013 |
| - 13 | 低温曲挠性能 |  | GB 29993-2013 |

表7 燃气用具连接用不锈钢波纹软管产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | CJ/T 197-2010 |
| - 2 | 结构与尺寸 | CJ/T 197-2010 |
| - 3 | 软管耐压性 | CJ/T 197-2010 |
| - 4 | 软管气密性 | CJ/T 197-2010 |
| - 5 | 软管抗拉性 | CJ/T 197-2010 |
| - 6 | 软管耐热性 | CJ/T 197-2010 |
| - 7 | 软管扭曲性 | CJ/T 197-2010 |
| - 8 | 软管柔软性 | CJ/T 197-2010 |
| - 9 | 软管弯曲性 | CJ/T 197-2010 |
| - 10 | 软管耐冲击性 | CJ/T 197-2010 |
| - 11 | 软管耐应力腐蚀性 | CJ/T 197-2010 |
| - 12 | 接头耐冲击性 | CJ/T 197-2010 |
| - 13 | 接头耐安装性 | CJ/T 197-2010 |
| - 14 | 接头耐腐蚀性 | CJ/T 197-2010 |
| - 15 | 插入式接头耐拉性 | CJ/T 197-2010 |
| - 16 | 密封圈耐燃气性 | CJ/T 197-2010 |
| - 17 | 被覆层阻燃性 | CJ/T 197-2010 |
| - 18 | 被覆层耐冷热变化性 | CJ/T 197-2010 |
| - 19 | 标志(检9.1条) | CJ/T 197-2010 |

表8 燃气用具连接用金属包覆软管产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 外观 | CJ/T 490-2016 |
| - 2 | 结构与尺寸 | CJ/T 490-2016 |
| - 3 | 软管耐压性 | CJ/T 490-2016 |
| - 4 | 软管气密性 | CJ/T 490-2016 |
| - 5 | 软管抗拉性 | CJ/T 490-2016 |
| - 6 | 软管摆动弯曲试验 | CJ/T 490-2016 |
| - 7 | 软管柔软性 | CJ/T 490-2016 |
| - 8 | 软管挤压试验 | CJ/T 490-2016 |
| - 9 | 软管耐用性试验 | CJ/T 490-2016 |
| - 10 | 包覆层阻燃性 | CJ/T 490-2016 |
| - 11 | 包覆层耐液体性 | CJ/T 490-2016 |
| - 12 | 包覆层耐冷热变化性 | CJ/T 490-2016 |
| - 13 | 包覆层标志耐擦性 | CJ/T 490-2016 |
| - 14 | 接头耐冲击性 | CJ/T 490-2016 |
| - 15 | 接头耐安装性 | CJ/T 490-2016 |
| - 16 | 密封圈耐燃气性 | CJ/T 490-2016 |
| - 17 | 标志(检8.1条) | CJ/T 490-2016 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定规则

3.1标准依据

GB 16410-2020 家用燃气灶具

GB 30720-2014 家用燃气灶具能效限定值及能效等级

GB 35848-2018 商用燃气燃烧器具

GB 35844-2018 瓶装液化石油气调压器

GB/T 41317-2022 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

GB 29993-2013 家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法

CJ/T 197-2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

CJ/T 490-2016 燃气用具连接用金属包覆软管

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

# 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。